Отчёт

по устранению нарушений требований

пожарной безопасности по предписанию № 170/1/160 от 16.09.2013г.

| ПРЕДПИСАНИЕ № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Выполнено, не выполнено |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Не произведены испытания ограждения на крыше | 01.12.2013 г. | выполнено |
| 2 | Межэтажные двери не оборудованы приспособлением для самозакрывания дверей (доводчиками) | 01.12.2013 г. | выполнено |
| 3 | Не осуществляется проверка качества огнезащитной обработки деревянных покрытий чердака. | 01.12.2013 г. | выполнено |
| 4 | Не организована перекатка пожарных кранов | 01.12.2013 г. | выполнено |
| 5 | Первичные средства пожаротушения не имеют соответствующих сертификатов | 01.12.2013 г. | выполнено |
| 6 | Огнетушители не зафиксированы от возможного падения при случайном воздействии | 01.12.2013 г. | выполнено |
| 7 | На объекте допущена установка неисправных (просроченных) огнетушителей | 01.12.2013 г. | выполнено |
| 8 | Допущена эксплуатация огнетушителей без опломбирования запорно-пускового устройства | 01.12.2013 г. | выполнено |
| 9 | Помещения не обеспечены первичными средствами тушения (огнетушителем) | 01.12.2013 г. | выполнено |
| 10 | Не обеспечено исправное состояние знаков пожарной безопасности, обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы. | 01.12.2013 г. | выполнено |
| 11 | В подсобном помещении неисправный датчик автоматической пожарной сигнализации | 01.12.2013 г. | выполнено |
| 12 | Пожарные шкафы технически устарели, двери ШП не имеют прозрачной вставки для визуального осмотра инвентаря. | 01.12.2013 г. | выполнено |
| 13 | Не обеспечено полное открывание дверцы пожарного шкафа не менее чем на 90 градусов. | 01.12.2013 г. | выполнено |
| 14 | На внешней стороне дверцы пожарного шкафа не нанесён номер телефона ближайшей пожарной части. | 01.12.2013 г. | выполнено |

Директор школы					Ю.Н. Карганова