Отчёт

по устранению нарушений требований

пожарной безопасности по предписанию № 266/1/238 от 23.12.2014г.

| ПРЕДПИСАНИЕ № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Выполнено, не выполнено | Примечание (причина не выполнения мероприятий в сроки) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Не произведена очистка вентиляции | До 01.07.2015г. | Не выполнено |  |
| 2 | На объекте допущена установка неисправных (просроченных) огнетушителей (кабинет логопеда, каб. №31, 3-й этаж коридор) | До 01.07.2015г. | выполнено |  |
| 3 | Допущена эксплуатация огнетушителей без опломбирования запорно-пускового устройства (эл. щитовая у столовой) | До 01.07.2015г. | выполнено |  |
| 4 | Не проводится проверка работоспособности защитных устройств в противопожарных преградах (противопожарные двери) (не реже 1 раза в квартал) (нет акта) | До 01.07.2015г. | Не выполнено |  |

Директор школы					Ю.Н. Карганова