Отчёт

по устранению нарушений требований

Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Бокситогорском районе

по предписанию № 47/02/34-147 от 10.12.2013г.

| ПРЕДПИСАНИЕ № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Выполнено, не выполнено |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отремонтировать или заменить спортивные маты с дефектами покрытия. Обеспечить проведение ежедневной влажной обработки спортивного инвентаря | До 24.03.2014г. | Выполнено |
| 2 | Заменить стёкла с трещинами в кабинетах № 32,38 | До 24.03.2014г. | Выполнено |
| 3 | Оборудовать классные доски в учебных кабинетах № 18,118,30,34,35,36,38 местным освещением-софсофитами. | До 24.03.2014г. | Выполнено |
| 4 | Довести параметры искусственной освещённости в кабинетах № 24,26,27,28, 31,32,33 у классной доски, 40 до нормируемых величин, в соответствии с требованиями санитарных правил | До 24.03.2014г. | Выполнено |
| 5 | Расставить 6 рабочих столов в кабинете информатики таким образом, чтоб естественный свет на видеодисплейные терминалы падал преимущественно слева | До 24.03.2014г. | Выполнено |
| 6 | Оборудовать санитарные узлы сиденьями на унитазы, обеспечить сан. узлы бумажными полотенцами, мылом | До 24.03.2014г. | Выполнено |
| 7 | Обеспечить соответствие размера парты росту ребёнка | До 24.03.2014г. | Выполнено |
| 8 | Оборудовать складские помещения для хранения продуктов приборами для измерения относительности влажности и температуры воздуха. | До 24.03.2014г. | Выполнено |
| 9 | Обеспечить соответствие фактического рациона питания детей утверждённому примерному меню. | До 24.03.2014г. | Выполнено |
| 10 | Обеспечить своевременную замену перегоревших ламп | До 24.03.2014г. | Выполнено |
| 11 | Обеспечить наличие знака о запрете курения. | До 24.03.2014г. | Выполнено |

Директор школы					Ю.Н. Карганова

Отчёт

по устранению нарушений требований

пожарной безопасности по предписанию № 170/1/160 от 16.09.2013г.

| ПРЕДПИСАНИЕ № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Выполнено, не выполнено |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Не произведены испытания ограждения на крыше | 01.12.2013 г. | выполнено |
| 2 | Межэтажные двери не оборудованы приспособлением для самозакрывания дверей (доводчиками) | 01.12.2013 г. | выполнено |
| 3 | Не осуществляется проверка качества огнезащитной обработки деревянных покрытий чердака. | 01.12.2013 г. | выполнено |
| 4 | Не организована перекатка пожарных кранов | 01.12.2013 г. | выполнено |
| 5 | Первичные средства пожаротушения не имеют соответствующих сертификатов | 01.12.2013 г. | выполнено |
| 6 | Огнетушители не зафиксированы от возможного падения при случайном воздействии | 01.12.2013 г. | выполнено |
| 7 | На объекте допущена установка неисправных (просроченных) огнетушителей | 01.12.2013 г. | выполнено |
| 8 | Допущена эксплуатация огнетушителей без опломбирования запорно-пускового устройства | 01.12.2013 г. | выполнено |
| 9 | Помещения не обеспечены первичными средствами тушения (огнетушителем) | 01.12.2013 г. | выполнено |
| 10 | Не обеспечено исправное состояние знаков пожарной безопасности, обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы. | 01.12.2013 г. | выполнено |
| 11 | В подсобном помещении неисправный датчик автоматической пожарной сигнализации | 01.12.2013 г. | выполнено |
| 12 | Пожарные шкафы технически устарели, двери ШП не имеют прозрачной вставки для визуального осмотра инвентаря. | 01.12.2013 г. | выполнено |
| 13 | Не обеспечено полное открывание дверцы пожарного шкафа не менее чем на 90 градусов. | 01.12.2013 г. | выполнено |
| 14 | На внешней стороне дверцы пожарного шкафа не нанесён номер телефона ближайшей пожарной части. | 01.12.2013 г. | выполнено |

Директор школы					Ю.Н. Карганова